## Hoja2
Actualizar Manometros
7/P3F2 (D.4.11.O1.2 REV.1) | [8 empty] | Tempo 1 | 0
[9 empty] | Tempo 2 | 0
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0016-005 | Tempo 3 | 0
RANGE / ALCANCE: | 0-16 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 0,5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 1 & 2-1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 0,26 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 4 | 12 | 4.2 | 12.2 | 0.2 | 0.2
2 | 6 | 8 | 5.9 | 8.2 | 0.1 | 0.2
3 | 8 | 6 | 8 | 5.9 | 0 | 0.1
4 | 12 | 4 | 11.8 | 3.8 | 0.2 | 0.2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-04-02 |  | 2024-07-01
Tempo 1
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0016-005
RANGE / ALCANCE: | 0-16 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 0,5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 1 & 2-1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 0,26 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 4 | 12 | 3.8 | 12.2 | 0.2 | 0.2
2 | 6 | 8 | 6.1 | 8.2 | 0.1 | 0.2
3 | 8 | 6 | 7.9 | 6.2 | 0.1 | 0.2
4 | 12 | 4 | 12.2 | 3.8 | 0.2 | 0.2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-07-01 |  | 01/10//24
Tempo 2
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0016-005
RANGE / ALCANCE: | 0-16 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 0,5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 1 & 2-1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 0,26 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 4 | 12 | 4.1 | 11.8 | 0.1 | 0.2
2 | 6 | 8 | 5.9 | 8 | 0.1 | 0
3 | 8 | 6 | 8.1 | 5.8 | 0.1 | 0.2
4 | 12 | 4 | 12.1 | 3.9 | 0.1 | 0.1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01
Tempo 3
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0016-005
RANGE / ALCANCE: | 0-16 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 0,5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 1 & 2-1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 0,26 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 4 | 12 | 3.8 | 11.9 | 0.2 | 0.1
2 | 6 | 8 | 6.1 | 7.9 | 0.1 | 0.1
3 | 8 | 6 | 7.8 | 5.9 | 0.2 | 0.1
4 | 12 | 4 | 12.2 | 3.8 | 0.2 | 0.2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-07 |  | 2025-04-09
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0016-005
RANGE / ALCANCE: | 0-16 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 0,5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 1.1 & 2-1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 0,26 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 4 | 12 | 4 | 12.2 | 0 | 0.2
2 | 6 | 8 | 6 | 8.1 | 0 | 0.1
3 | 8 | 6 | 8 | 6.1 | 0 | 0.1
4 | 12 | 4 | 12 | 3.9 | 0 | 0.1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-17 |  | 2025-04-17
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0016-005
RANGE / ALCANCE: | 0-16 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 0,5 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 1.1 & 2-1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 0,26 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 4 | 12 | 3.8 | 12.2 | 0.2 | 0.2
2 | 6 | 8 | 6.1 | 8.1 | 0.1 | 0.1
3 | 8 | 6 | 8.1 | 5.9 | 0.1 | 0.1
4 | 12 | 4 | 11.8 | 4.1 | 0.2 | 0.1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-04-14 |  | 2025-07-13
Formulas:
UP ASCENDENTE = IF([UP ASCENDENTE]="","",[UP ASCENDENTE]+90)
Sellos Tempo 3
Sellos Tempo 2
Sellos Tempo 1
Note on K3: Como actualizar lista manómetros: - Dependiendo de la sección a actualizar (Tempo 1, Tempo 2 y Tempo 3),"descrito al lado de sección", marcar casilla correspondiente con: "1" actualizar o "0" para dejarlo sin actualizar. - Al lado de "1" o "0", hay casilla que especifica: Sellar Tempo ... , ejecutar macro para sellar sección actualizada (dar click en botón).

## Formula
Pasos para obtener valores manómetros:
1) Pulsar F9 en esta Hoja
2) Copiart valores obtenidos
3) Seleccionar todas las casillas donde pegar valores ( Lecturas patrón)
4) Pegar pero seleccionar "Pegar solo Valores"
5) Listo
| 4.2 | 12.2
| 5.8 | 7.9
| 8.1 | 5.8
| 11.8 | 3.8
ERROR MAX.: | ± 0,26 bar