## 315 BAR
Actualizar Manometros
7/P3F2 (D.4.11.O1.2 REV.1) | [8 empty] | Tempo 1 | 0
[9 empty] | Tempo 2 | 0
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001 | Tempo 3 | 0
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 63 | 255 | 0 | 3
2 | 126 | 189 | 122 | 185 | 4 | 4
3 | 189 | 126 | 192.5 | 124 | 3.5 | 2
4 | 252 | 63 | 255 | 64 | 3 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-01-02 |  | 2023-04-02
Tempo 1
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 60 | 250 | 3 | 2
2 | 126 | 189 | 125 | 190 | 1 | 1
3 | 189 | 126 | 185 | 130 | 4 | 4
4 | 252 | 63 | 252.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-04-03 |  | 2023-07-03
Tempo 2
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 63 | 255 | 0 | 3
2 | 126 | 189 | 128 | 192.5 | 2 | 3.5
3 | 189 | 126 | 190 | 126 | 1 | 0
4 | 252 | 63 | 247.5 | 60 | 4.5 | 3
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-07-03 |  | 2023-10-03
Tempo 3
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 62.5 | 255 | 0.5 | 3
2 | 126 | 189 | 122.5 | 185 | 3.5 | 4
3 | 189 | 126 | 190 | 127.5 | 1 | 1.5
4 | 252 | 63 | 255 | 62.5 | 3 | 0.5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2023-10-03 |  | 2024-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 64 | 247.5 | 1 | 4.5
2 | 126 | 189 | 123 | 190 | 3 | 1
3 | 189 | 126 | 185 | 126 | 4 | 0
4 | 252 | 63 | 250 | 64 | 2 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-01-02 |  | 2024-04-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 60 | 250 | 3 | 2
2 | 126 | 189 | 125 | 190 | 1 | 1
3 | 189 | 126 | 190 | 122.5 | 1 | 3.5
4 | 252 | 63 | 252.5 | 62.5 | 0.5 | 0.5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-04-02 |  | 2024-07-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 60 | 252.5 | 3 | 0.5
2 | 126 | 189 | 125 | 185 | 1 | 4
3 | 189 | 126 | 187.5 | 129 | 1.5 | 3
4 | 252 | 63 | 255 | 58 | 3 | 5
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-07-01 |  | 2024-10-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 63 | 255 | 0 | 3
2 | 126 | 189 | 127 | 185 | 1 | 4
3 | 189 | 126 | 185 | 123 | 4 | 3
4 | 252 | 63 | 247.5 | 64 | 4.5 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2024-10-01 |  | 2025-01-01
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 67 | 255 | 4 | 3
2 | 126 | 189 | 129 | 185 | 3 | 4
3 | 189 | 126 | 187.5 | 122 | 1.5 | 4
4 | 252 | 63 | 252.5 | 65 | 0.5 | 2
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-07 |  | 2025-04-09
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 60 | 255 | 3 | 3
2 | 126 | 189 | 130 | 185 | 4 | 4
3 | 189 | 126 | 190 | 125 | 1 | 1
4 | 252 | 63 | 255 | 60 | 3 | 3
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-01-17 |  | 2025-04-17
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 59 | 255 | 4 | 3
2 | 126 | 189 | 129 | 192.5 | 3 | 3.5
3 | 189 | 126 | 190 | 123 | 1 | 3
4 | 252 | 63 | 250 | 60 | 2 | 3
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-04-14 |  | 2025-07-13
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 67 | 250 | 4 | 2
2 | 126 | 189 | 126 | 187.5 | 0 | 1.5
3 | 189 | 126 | 190 | 125 | 1 | 1
4 | 252 | 63 | 250 | 66 | 2 | 3
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-07-14 |  | 2025-10-12
PRESSURE GAUGE RECORD / FICHA REGISTRO DE CALIBRACIÓN MANÓMETROS | [5 empty] | PRESSURE GAUGE Nº / MANÓMETRO Nº: |  | 0315-001
RANGE / ALCANCE: | 0-315 bar |  | CLASE: | 1.6 |  | SUBDIVISION / SUBDIVISIÓN |  | 10 bar
MASTER PRESSURE GAUGE / MANÓMETROS PATRÓN Nº: 3 & 4.1 | [5 empty] | MAX ERROR / ERROR MAX.: |  | ± 5 bar
TEST Nº Nº LECTURA | MASTER PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA PATRÓN (bar) |  | PRESSURE GAUGE (bar) LECTURA MANÓMETRO (bar) |  | DESVIATION (bar) ERROR ABSOLUTO (bar) |  | DESVIATION OF RANGE (%) ERROR FONDO ESCALA (%)
| UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE | UP ASCENDENTE | DOWN DESCENDENTE
1 | 63 | 252 | 63 | 247.5 | 0 | 4.5
2 | 126 | 189 | 124 | 190 | 2 | 1
3 | 189 | 126 | 190 | 122 | 1 | 4
4 | 252 | 63 | 255 | 62 | 3 | 1
QUALIFICATION /CALIFICACIÓN: |  |  | DATE & SIGNATURE FECHA Y FIRMA |  | NEXT CALIBRATION DATE FECHA PROXIMA CALIBRACIÓN:
OK |  |  | 2025-10-13 |  | 2026-01-11
Formulas:
UP ASCENDENTE = IF([UP ASCENDENTE]="","",[UP ASCENDENTE]+90)
Sellos Tempo 3
Sellos Tempo 2
Sellos Tempo 1
Note on K3: Como actualizar lista manómetros: - Dependiendo de la sección a actualizar (Tempo 1, Tempo 2 y Tempo 3),"descrito al lado de sección", marcar casilla correspondiente con: "1" actualizar o "0" para dejarlo sin actualizar. - Al lado de "1" o "0", hay casilla que especifica: Sellar Tempo ... , ejecutar macro para sellar sección actualizada (dar click en botón).

## Formulas
Pasos para obtener valores manómetros:
1) Pulsar F9 en esta Hoja
2) Copiart valores obtenidos
3) Seleccionar todas las casillas donde pegar valores ( Lecturas patrón)
4) Pegar pero seleccionar "Pegar solo Valores"
5) Listo
| 62 | 247.5
| 127 | 187.5
| 192.5 | 125
| 247.5 | 62
ERROR MAX.: | ± 5 bar